# 合肥市图书馆入馆闸机采购项目询价函

供应商：

合肥市图书馆入馆闸机因使用年限久，现已故障率高，性能已无法响应现在读者服务工作需要。现对合肥市图书馆入馆闸机采购项目进行询价。请按合肥市图书馆入馆闸机采购项目询价函要求于2023年12月4日上午10点前将报价文件盖章密封后送至合肥市图书馆，联系人：梅先生，电话：0551-65623230。

1. 总体需求
2. 合肥市图书馆双通道入馆闸机一套（详见采购需求技术参数）。施工内容包括但不限于采购设备安装、调试、交付以及原闸机设备拆除、地面恢复、文明施工、围挡、垃圾清运以及施工建设材料等。
3. 供应商自行勘察现场，充分了解现场施工条件和要求，施工前由供应商自行联系场地所在管理方或物管方，为施工提供便利。

二、询价相关要求

1. 合肥市图书馆入馆闸机采购项目采购人为合肥市图书馆。
2. 投标人须根据服务内容和要求，进行汇总价，所报价格为完成本次项目的全部费用，包含完成本次项目所发生的所有费用。以一次报价为准，不接受二次报价，请投标人慎重报价。
3. 项目预算：4.8万元。
4. 付款方式：项目实施完毕，验收合格后支付全部合同款。
5. 服务期限：合同签定后10天内。
6. 免费质保期：验收合格之日起三年。
7. 服务地点：采购人指定地点。
8. 本次询价评审方式为有效最低价。

合肥市图书馆

2023年11月29日

**附件1：**

**采购需求**

1. 合肥市图书馆双通道入馆闸机一套（详见技术参数）。施工内容包括但不限于采购设备安装、调试、交付以及原闸机设备拆除、地面恢复、文明施工、围挡、垃圾清运以及施工建设材料等。
2. 采购技术参数。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格要求** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 1 | 速通门（双通道） | 1.箱体尺寸≤1600\*180\*1020mm(长\*宽\*高)2.箱体材质：SUS304不锈钢（拉丝工艺），机箱厚度≥1.5mm、上盖≥2.0MM；3.摆臂材质：亚克力（厚度≥10mm）；4.通道宽度:550～1100mm（包含50mm间距）；5.驱动电机：伺服电机DC24V；6.驱动方式：伺服系统控制；7.工作温度：-20℃～70℃；8.通行速度≥40人/分钟；9.平均无故障次数≥2000万次；10.相对湿度：5%～95%(无凝露)；11.防水等级：IP42以上；12.红外对射≥8对；13.使用环境：室内；14、采用SUS304不锈钢拉丝工艺，上盖抗指纹精加工；15、具有故障自检和报警提示功能，方便用户维护和使用。16、断电自动解锁，通电自检自动关闸，并报警提示，符合消防通道规范。17、结构上采用模块化设计，易拆、易检、易修，便于安装维护。18、多种工作模式，用户可根据需求，通过内置LCD调式屏，设定工作模式，操作方便简单。19、外观优美、高雅醒目，指示通行更安全便捷；20、警报功能：非法闯入、反向通行、尾随、通行超时、情况发生时设备报警提示；21、三重防夹功能，红外防夹+机械防夹+电流检测防夹”三重防夹技术避免发生夹人、夹物现象；22、具有自动复位功能，行人读有效卡后，若在规定时间未通行时，系统将自动取消用户此次通行的权限，闸门自动复位23、火警联动功能：与消防联动，消防触警时，开闸放行；24、具有标准的统一对外接口，支持干接点开闸和485协议（需要对接）开闸25、整个系统运行平稳、噪音小，必须与采购人现有RFID安全门对接联动，实现安全联动开关门功能。26.配置刷卡模块13.56MHz，支持MifareS50、S70卡，ultralinght卡，NTAG卡，DESFireD21、D41、D81，非接触CPU卡，支持身份证、社保卡（电子社保卡）、二维码电子证及合肥公共图书馆联盟读者证。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 人脸识别 | 立柱款人脸识别一体机,电压DC12V/2A,双目宽动态摄像头≥210W,人脸容量≥24000张,支持活体检测,支持屏下刷卡,支持触摸,工作温度:-30℃-60℃,尺寸≤242\*133\*22mm,含12V/2A电源适配器,重量:1.68KG,包含闸机立柱,配长度:≥200mm立柱,底座孔径≤36mm,接口:通道尾线，支持双目活体检测支持强逆光环境下人员运动人脸追踪曝光，具有人脸识别算法，精准识别人脸，人脸识别时间≤0.3s，内置国产CPU，采用LINUX操作系统，系统稳定，H.265编码格式视频流通过ONVIF协议、GB28181协议直接连接NVR等存储设备，支持TF卡扩展存储，图片连续存储1年、视频连续存储1个月或更长，平均无故障运行时间MTBF≥50000h，支持≥24000的人脸比对库及≥9万条识别记录，接口协议丰富，支持Windows/Linux等多种平台下的TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、DNS、DDNS、DHCP、SMTP、UPNP、MQTT协议，工作温度：-20℃-60℃，超薄机身，精致型工业设计，丰富的硬件接口（I/O、WG26、WG34、RJ45、USB、RS485），IPS全视角高清显示屏≥8寸，图像无拖影、无延迟，自动增益、自动白平衡，让图像真实的色彩自然还原，内置视频监控专用黑光级传感器，低照度识别更精准，3D降噪、透雾技术，使得低照度下的监控画面更加清晰细腻，支持视频区域部分屏蔽，可自动白平衡、手动白平衡，支持视频亮度、对比度、色调、饱和度、gamma调节，支持设置最长自动曝光时间，支持人脸智能曝光、人脸智能增强设置处理器：双核ARMCortex-A7andRISC-VMCU操作系统：Linux操作系统存储≥1GB内存+8GBeMMC摄像头双目≥210万有效像素，分辨率≥1920\*1080；成像器件≥1/2.8"ProgressiveScanCMOS镜头≥4.5mm焦距，WiFi模块2.4GHzWiFiSoC芯片，集成IEEE802.11b/g/n基带和RF电路，最大72.2Mbit/s物理层速率，配置刷卡模块13.56MHz，支持MifareS50、S70卡，ultralinght卡，NTAG卡，DESFireD21、D41、D81，非接触CPU卡，支持身份证、社保卡（电子社保卡）、二维码电子证及合肥公共图书馆联盟读者证。触屏模块，电容式多点触控屏，配置扬声器，语音播放内容可定制，识别高度≥1.2~2.3米，角度可调识别距离≥0.5~2.5米人脸角度≥30度，上下30度识别时间≤0.3秒，识别记录容量≥9万条抓拍记录人脸容量≥24000张。 | 台 | 2 |  |
| 3 | 系统对接 | 1. 需与采购人业务系统认证对接； 2. 配置社保卡（三代实体社保卡和电子社保卡）识别，身份证识别，IC卡识别，人脸识别，二维码识别等多种前端身份识别方式。 | 项 | 1 | 定制对接 |

**附件2：**

**报价表格式**

**1-1报价表**

**项目名称：合肥市图书馆入馆闸机采购项目**

|  |  |
| --- | --- |
| **供应商名称** |  |
| **报价范围** | 全部 |
| **报价**  **（详见备注说明）** | 人民币大写： |
| **备注说明** |  |

**供应商签章：**

年月日

**注：**

**1、本表内容根据采购文件要求包括了服务及其配套的设计、采购、制造、检测、试验、运输、保险、仓储、税费以及现场落地、安装及安装耗损、调试、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）质保期内的售后服务保障等所有费用。**

**2、特殊事项在备注中注明。**

**3、供应商应根据其响应文件中报价表的内容填写唱标信息，唱标信息不作为评审的依据。唱标信息与报价表不一致的，以报价表为准。**

**附件3：**

**供应商综合情况简介**

(供应商可自行制作格式)

**附件4：**

**询价响应函**

致：合肥市图书馆

根据贵方“”采购询价邀请公告，我方正式授权下述签字人（授权代表姓名）代表供应商（供应商全称）。据此函，我方兹宣布同意如下：

1、如我公司成交，我公司承诺愿意按本次询价文件规定及最终报价承诺供货及安装。

2、我方根据本次询价文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成服务，并通过买方验收。

3、我方承诺报价低于同类货物和服务的市场平均价格。

4、我方已详细审核本次询价文件，包括询价文件附件、参考资料、询价文件修改书或图纸（如有），我方正式认可并遵守本次询价文件，并对询价文件各项条款、规定及要求均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

5、我方同意从供应商须知规定的询价日期起遵循本询价文件，并在供应商须知规定的询价有效期之前均具有约束力。

6、我方同意按贵方要求在询价现场规定时间内向贵方提供与其询价有关的任何证据或补充资料，否则，我方的响应文件可被贵方拒绝。

7、我方完全理解贵方不一定接受最低报价的询价。

8、我方同意询价文件规定的付款方式、免费质保期限。

9、我方对响应文件中所提供资料、文件、证书及证件的真实性和有效性负责。

附件5：采购合同

**×××项目采购合同（仅供参考）**

项目编号：

买方：XXXXXXXXXXXX 电话：XXX-XXXXXX

卖方：XXXXXXXXXXXX 电话：XXX-XXXXXX

**一、总则**

买方通过公开询价方式采购活动，经询价小组评审，决定将本项目采购合同授予卖方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，买卖双方协商一致同意按如下条款签订本合同：

**二、组成合同的文件**

组成本合同的文件包括：

1. 采购文件及答疑、更正公告;
2. 采购文件标准文本中的“合同条款”；
3. 中标或成交公告；
4. 卖方提交的投标文件及书面承诺函；
5. 双方另行签订的补充协议。

**三、合同金额**

本合同的总金额为元 (人民币大写： )。

**四、服务期限：**

**五、验收要求**

（一）质量标准

卖方保证提供的服务质量应符合中华人民共和国相关标准及相应的技术规范、本次采购相关文件中的全部相关要求及卖方相关服务标准及相应的技术规范中之较高者。

（二）验收组织

买方负责组织验收工作，政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时须邀请服务对象参与并出具意见，验收结果于验收结束之日起5个工作日内向社会公告。

（三）验收程序

1、成立验收小组，验收人员应由买方代表和技术专家组成。

2、验收前要编制验收表格。

3、验收时双方要按照验收表格逐项验收。

4、验收方出具验收报告。

**六、付款方式：**

**七、售后服务**

（一）卖方对合同服务的质量保修期为验收证书签署之日起个月。

（二）根据买方按检验标准自己检验或委托有资质的相关质检机构检验的检验结果，发现服务的质量或性能与政府采购合同不符；或者在质量保证期内，证实服务是存在缺陷（包括潜在的缺陷等），买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后天内免费维修或更换有缺陷的部分。

（三）如卖方在收到通知后在政府采购合同规定时间内，没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担。

**八、履约保证金**

本项目履约保证金为元 (人民币大写： )，收受人为 ，期限为验收合格后。如卖方未能按期履行合同，买方可从履约保证金中获得经济上的赔偿。

**九、违约责任**

（一）卖方服务期限超过合同约定服务期限。如果卖方由于自身的原因未能按期履行完合同，买方可从履约保证金中获得经济上的赔偿。其标准为按每延期一周收取合同金额的%，但误期赔偿费总额不得超过履约保证金总额。一周按7天计算，不足7天按一周计算。在此情况下，卖方不得要求买方退还其履约保证金。

（二）卖方服务期限内未能履约。卖方在履行合同过程中，如果遇到不能按时履约情况，应及时以书面形式将不能按期履约的理由、延误的时间通知买方。买方在收到卖方通知后，有权决定是否延长合同的履行时间或终止合同。如买方终止合同，卖方不得要求买方返还履约保证金；如买方同意延长合同的履行时间，卖方必须在买方规定的时间内提供符合质量标准的服务，由此造成的误期赔偿费按照前款约定执行。如卖方在买方规定的时间内未能提供符合质量标准的服务，买方有权终止合同，没收履约保证金，提请政府采购监管部门将卖方列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

（三）卖方履约不符合约定的质量标准，卖方必须重新提供符合质量标准的服务，由此造成的误期赔偿费按照前款约定执行。如卖方在买方规定的时间内未能提供符合质量标准的服务，买方有权终止合同，没收履约保证金，提请政府采购监管部门将卖方列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

（四）卖方将合同转包、擅自变更、中止或者终止合同的，买方有权终止合同，并将提请政府采购监管部门对卖方进行采购金额千分之五的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

（五）买方未能按时组织验收，由财政部门责令限期改正。

（六）买方违反合同规定拒绝接收服务的，应当承担由此造成的损失。

（七）验收合格后，买方未能按时提请付款，由财政部门责令限期改正。

（八）买方擅自变更、中止或者终止合同，由财政部门责令限期改正，给予警告，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其行政主管部门给予处分，并予通报**。**

**十、合同签订地点**

本合同在签订。

**十一、合同的终止**

（一）本合同因下列原因而终止：

1、本合同正常履行完毕；

2、合同双方协议终止本合同的履行；

3、不可抗力事件导致本合同无法履行或履行不必要；

4、符合本合同约定的其他终止合同的条款。

（二）对本合同终止有过错的一方应赔偿另一方因合同终止而受到的损失。对合同终止双方均无过错的，则各自承担所受到的损失。

**十二、其他**

（一）买卖双方必须严格按照采购文件、投标文件及有关承诺签订采购合同，不得擅自变更。合同执行期内，买卖双方均不得随意变更或解除合同。

（二）本合同执行期间，如遇不可抗力，致使合同无法履行时，买卖双方应按有关法律规定及时协商处理。

（三）合同未尽事宜，买卖双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

（四）本合同如发生纠纷，买卖双方应当及时协商解决，协商不成时，按以下第（）项方式处理：①根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向申请仲裁。②向人民法院起诉。

本合同一式陆份，自买卖双方法定代表人或委托代理人签字加盖单位公章后生效。

买方： 卖方：

单位盖章： 单位盖章：

法定代表人： 法定代表人

或委托代理人 或委托代理人：

日期： 日期: