# 合肥市图书馆（少儿馆）屋面防水维修询价公告

供应商：

合肥市图书馆（少儿馆）将实施屋面防水及室内墙面维修，为保证项目公开透明，需进行询价，请按询价函要求于2025年8月1日17:30前将报价文件盖章密封后送至合肥市图书馆（少儿馆）

地址：合肥市庐阳区蒙城路22号；

联系人：凤老师，电话：0551-65520617。（工作日 上午8:00-12:00，下午14:30-17:30）

一、  服务需求

1.  项目主要内容是3号楼顶渗水维修和顶棚面（含南北两侧外立面）修复；

2.  项目费用包含施工入场到完工恢复原貌的所有费用；

3.  工程量清单后附。

二、  询价相关要求

1.  合肥市图书馆（少儿馆）屋面防水及室内墙面维修采购人为合肥市图书馆。

2.  投标人须根据服务内容和要求，进行分项报价，并汇总价，以总价为准。所报价格为完成本次项目的全部费用，包含完成本次项目所发生的所有费用。以一次报价为准，不接受二次报价，请投标人慎重报价。

3.  项目预算：不超过4.7万元。

4.  付款方式：项目验收合格后支付合同款项。

5.  服务期限：合同签定后一个月。

6.  服务地点：采购人指定地点。

7.  本次询价评审方式为有效最低价。

8、质保要求：免费质保期 5 年（自验收合格之日起计算）。

合肥市图书馆

                                         2025年7月29日

**附件1：**

合肥市图书馆（少儿馆）三号楼楼面防水维修改造工程量参考清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **数量** | **单位** | **备注** |
| 1 | 屋面防水层铲除 | 180 | 平方米 |  |
| 2 | 屋面防水层吊装清运 | 1 | 项 | 层高  （2层） |
| 3 | 屋面找平层保温层铲除至混凝土层 | 180 | 平方米 |  |
| 4 | 屋面所有保温垃圾吊装 | 1 | 项 | 层高  （2层） |
| 5 | 所有垃圾清运 | 1 | 项 |  |
| 6 | 国标聚乙烯丙纶防水卷材 | 180 | 平方米 |  |
| 7 | 50厚挤塑聚苯乙烯泡沫保温隔热板（B1级） | 180 | 平方米 |  |
| 8 | 4个双向150钢丝网片 | 180 | 平方米 |  |
| 9 | 50厚C20细石混凝土带返水找平 | 180 | 平方米 |  |
| 10 | 4厚东方雨虹SBS改性沥青防水卷材 | 180 | 平方米 |  |
| 11 | 顶棚面老乳胶漆铲除 | 170 | 平方米 |  |
| 12 | 顶棚面涂刷墙固 | 170 | 平方米 |  |
| 13 | 顶棚面批刮腻子粉 | 170 | 平方米 |  |
| 14 | 顶棚面涂刷无机防霉涂料  （含南北两侧外立面） | 180 | 平方米 |  |