2026年合肥市图书馆消防设施等零星维修询价函

供应商：

合肥市图书馆将实施2026年合肥市图书馆消防设施等零星维修，为保证项目公开透明，需要对2026年合肥市图书馆消防设施等零星维修进行询价，请按询价函要求于2026年5月27日9:00前将报价文件盖章密封后送至合肥市图书馆，联系人：祝老师，电话：0551-65623230转8311。（工作日 上午8:30-12:00，下午14:00-17:30）

- 询价需求

- 维修的主要内容包括：（1）七氟丙烷及氮气灭火器（共16具）的检测、维修和充装；（2）指定防火卷帘的检查维修；（3）指定位置消防疏散指示标签张贴；

- 验收标准：（1）七氟丙烷和氮气灭火器可用，提供符合标准的检测合格报告，在瓶身处张贴检测结果信息（带章）；（2）指定防火卷帘可用，与我馆现有消防控制系统实现联动；（3）指定位置消防疏散指示标签正确张贴；

- 项目费用包含入场到完工恢复原貌及安全、措施等相关的的所有费用；

- 工程量清单后附。

- 询价相关要求

- 合肥市图书馆消防设施等零星维修采购人为合肥市图书馆。

- 投标人须根据服务内容和要求，汇总报价。所报价格为完成本次项目的全部费用，包含完成本次项目所发生的所有费用。以一次报价为准，不接受二次报价，请投标人慎重报价。

- 三、投标资格

- 1.中华人民共和国境内依法注册的具备独立法人资格的企业；

- 2.具有履行合同所必须的专业设备及场地；

- 3.具有独立承担民事责任能力和履行合同的能力；

- 4.具有良好的银行资信和商业信誉；

- 5.申请人参加投标前三年内经营活动中无违法违纪记录，没有处于被责令停业或投标资格被取消或财产被冻结的情况；

- 6.不允许联合体投标，不接受转包、分包。

- 四、投标文件

- 1.投标报价表；

- 2.企业法人营业执照复印件；

- 3.法定代表人身份证复印件；

- 4.法定代表人授权委托书和受托人身份证复印件；

- 5.投标人认为需要提供的其他证明材料。

- 五、项目信息

- 项目预算：不超过4.9万元；

- 付款方式：按合同约定转账；

- 服务期限：合同签定后一个月内；

- 服务地点：采购人指定地点；

- 项目免费质保期：项目验收完成后3年；

- 本次询价评审方式为有效最低价。

合肥市图书馆

2026年5月22日

# 附件1：

| 合肥市图书馆消防设施等零星维修工程量清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称： 合肥市图书馆消防设施等零星维修工程量清单 编号：2026-5-22 |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 |
| 1 | 防火卷帘专用电机(1吨） | 更换防火卷帘门电机（380V） | 个 | 5.00 |
| 2 | 防火卷帘配套控制箱 | 更换防火卷帘门电控系统 | 个 | 4.00 |
| 3 | 防火卷帘控制开关按钮 | 更换防火卷帘门按钮开关 | 个 | 4.00 |
| 4 | 拆除原电机及电控部分 | 原防火卷帘门电机、控制箱及控制开关拆除工时 | 套 | 5.00 |
| 5 | 储存钢瓶检测 | 完整性、密封性、外观是否正常 | 瓶 | 11.00 |
| 6 | 驱动气瓶检测 | 完整性、密封性、外观是否正常 | 瓶 | 5.00 |
| 7 | 七氟丙烷药剂充装 | 药剂填充 | KG | 266.00 |
| 8 | 钢瓶拆卸、安装 |  | 项 | 1.00 |
| 9 | 钢瓶运费 |  | 项 | 1.00 |
| 10 | 钢瓶配件损坏更换 |  | 项 | 1.00 |
| 11 | 二层防火卷帘联动 | 恢复防火卷帘联动功能及社会阅览室疏散指示地贴 | 项 | 5.00 |
| 备注 | 本次报价仅限更换防火卷帘电机及控制箱电控部分，在确保更换电控系统正常的情况下，不包含其他维修一切费用。 |  |  |
| 备注 |  |  |  |

# 附件2

# 报价表

项目名称：  合肥市图书馆消防设施等零星维修

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 报价范围 | 完全响应询价函要求 |
| 报价 （详见备注说明） | 人民币大写： |
| 备注说明 |  |

供应商签章：

年   月   日

注：

1、本表内容根据采购文件要求包括了服务及其配套的设计、采购、制造、检测、试验、运输、保险、仓储、税费以及现场落地、安装及安装耗损、调试、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）质保期内的售后服务保障等所有费用。

2、特殊事项在备注中注明。

3、供应商应根据其响应文件中报价表的内容填写唱标信息，唱标信息不作为评审的依据。唱标信息与报价表不一致的，以报价表为准。