2026年合肥市图书馆中央空调4号机组维修询价函


供应商：
合肥市图书馆将实施2026年合肥市图书馆中央空调4号机组维修，为保证项目公开透明，需要对2026年合肥市图书馆中央空调4号机组维修进行询价，请按询价函要求于2026年3月27日9:00前将报价文件盖章密封后送至合肥市图书馆，联系人：祝老师，电话：0551-65623230转8311。（工作日 上午8:30-12:00，下午14:00-17:30）
1、 询价需求
1. 维修的主要内容包括：（1）更换同品牌原厂全新RC MODULO HP 550 S1中央空调主机汉钟压缩机电机；（2）更换同品牌原厂全新RC MODULO HP 550 S1中央空调主机汉钟压缩机轴承组及成套垫片；（3）更换同品牌原厂全新RC MODULO HP 550 S1中央空调主机油过滤器、氟过滤器、160Kw接触器、接线板等配件若干；（4）整机拆装、吊装、检测、超声清洗、冷媒添加等配套服务；（5）其他未尽事宜以工程量清单、现场检测结果及采购人具体需求为准；
2. 验收标准：机组维修完成安装完毕试运行3个月无故障；
3. 项目费用包含入场到完工恢复原貌及安全、措施等相关的的所有费用，采购人不再另行支付任何费用； 
4. 采购需求清单后附。
2、 询价相关要求
1. 合肥市图书馆中央空调4号机组维修采购人为合肥市图书馆。
2. 投标人须根据服务内容和要求，汇总报价。所报价格为完成本次项目的全部费用，包含完成本次项目所发生的所有费用。以一次报价为准，不接受二次报价，请投标人慎重报价。
三、投标资格
1.中华人民共和国境内依法注册的具备独立法人资格的企业；
2.具有履行合同所必须的专业设备及场地；
3.具有独立承担民事责任能力和履行合同的能力；
4.具有良好的银行资信和商业信誉；
5.申请人参加投标前三年内经营活动中无违法违纪记录，没有处于被责令停业或投标资格被取消或财产被冻结的情况；
6.不允许联合体投标，不接受转包、分包。
四、投标文件
1.投标报价表；
2.企业法人营业执照复印件；
3.法定代表人身份证复印件；
4.法定代表人授权委托书和受托人身份证复印件；
5.投标人认为需要提供的其他证明材料。
五、项目信息
1. 项目预算：不超过4.5万元；
2. 付款方式：按合同约定转账；
3. 服务期限：合同签定至维修项目验收完成；
4. 服务地点：采购人指定地点；
5. 项目免费质保期：项目验收完成后3年；
6. 本次询价评审方式为有效最低价。




合肥市图书馆
2026年3月22日



附件1：
合肥市图书馆中央空调4号机组维修采购需求清单
	[bookmark: _Toc461053086][bookmark: _Toc461056631][bookmark: _Toc519869826]项  目
	数  量
	备  注

	RC MODULO HP 550 S1中央空调主机汉钟压缩机电机更换
	1台
	压缩机同品牌原厂全新配件

	RC MODULO HP 550 S1中央空调主机汉钟压缩机轴承组及成套垫片更换 
	1套
	压缩机同品牌原厂全新配件

	压缩机接线板
	1块
	

	整机超声波清洗
	1台
	

	吊装、拆装费
	1台
	

	冷媒
	5瓶
	22.7KG/瓶

	压缩机同品牌
冷冻油
	3桶
	压缩机同品牌原厂全新配件

	压缩机同品牌
油过滤器
	2只
	压缩机同品牌原厂全新配件

	压缩机同品牌
氟过滤器
	3只
	压缩机同品牌原厂全新配件

	160KW接触器
	3只
	


以上报价需包含维修、吊装、税费等所有可能产生的其他费用。



附件2
报价表

项目名称：  合肥市图书馆中央空调4号机组维修  

	供应商名称
	

	报价范围
	完全响应询价函要求

	报价
（详见备注说明）
	
人民币大写：                         


	备注说明
	


供应商签章：                       
年   月   日
注：
1、本表内容根据采购文件要求包括了服务及其配套的设计、采购、制造、检测、试验、运输、保险、仓储、税费以及现场落地、安装及安装耗损、调试、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）质保期内的售后服务保障等所有费用。
[bookmark: _GoBack]2、特殊事项在备注中注明。
3、供应商应根据其响应文件中报价表的内容填写唱标信息，唱标信息不作为评审的依据。唱标信息与报价表不一致的，以报价表为准。
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