2026年合肥市图书馆长廊屋面防水修缮等零星施工询价函
供应商：
合肥市图书馆对2026年合肥市图书馆长廊屋面防水修缮等零星施工进行询价，请按询价函要求于2026年9月21日16:00前将报价文件盖章密封后送至合肥市图书馆，联系人：祝老师，电话：0551-65623230转8311。（工作日 上午8:30-12:00，下午14:00-17:30）
一、询价需求
1.维修的主要内容包括：（1）合肥市图书馆南侧长廊及相关区域屋面（含原找平层清理）老旧卷材清理；（2）上述区域冷凝底油喷涂（清理基层、喷涂两遍）；（3）屋面SBS卷材敷设（厚度最低4mm，含女儿墙）；（4）其他指定区域零星维修；（5）其他未尽事宜以工程量清单、现场检测结果及采购人具体需求为准；
2.验收标准：项目施工完成，验收合格；
3.项目费用包含入场到完工恢复原貌及安全、措施等相关的的所有费用，采购人不再另行支付任何费用； 
4.采购需求清单后附。
二、询价相关要求
1. 市图书馆长廊屋面防水修缮等零星施工采购人为合肥市图书馆。
2. 投标人须根据服务内容和要求，汇总报价。所报价格为完成本次项目的全部费用，包含完成本次项目所发生的所有费用。以一次报价为准，不接受二次报价，请投标人慎重报价。
三、投标资格
1.中华人民共和国境内依法注册的具备独立法人资格的企业；
2.具有履行合同所必须的专业设备及场地；
3.具有独立承担民事责任能力和履行合同的能力；
4.具有良好的银行资信和商业信誉；
5.申请人参加投标前三年内经营活动中无违法违纪记录，没有处于被责令停业或投标资格被取消或财产被冻结的情况；
6.不允许联合体投标，不接受转包、分包。
四、投标文件
1.投标报价表；
2.企业法人营业执照复印件；
3.法定代表人身份证复印件；
4.法定代表人授权委托书和受托人身份证复印件；
5.投标人认为需要提供的其他证明材料。
五、项目信息
1.项目预算：不超过4.9万元；
2.付款方式：按合同约定转账；
3.服务期限：合同签定至维修项目验收完成；
4.服务地点：采购人指定地点；
5.项目免费质保期：项目验收完成后5年；
6.本次询价评审方式为有效最低价。

合肥市图书馆
2026年9月18日
附件1：
合肥市图书馆长廊屋面防水修缮等零星施工工程量清单
	[bookmark: _Toc461056631][bookmark: _Toc461053086][bookmark: _Toc519869826]序号
	名称
	单位
	数量
	备注

	1
	屋面SBS卷材敷设
	㎡
	300
	含女儿墙，国标400克聚乙烯丙纶防水卷材、双向150钢丝网片；50厚C20细石混凝土（带返水找平）、4厚SBS改性沥青防水卷材（Ⅱ 型）（选用东方雨虹等同级及以上品牌）等。

	2
	清理老化卷材
	㎡
	300
	含原找平层清理

	3
	冷凝底油喷涂
	㎡
	300
	清理基层、喷涂两遍

	4
	高空作业
	项
	1
	吊车，施工人员需具备高空作业相关资质

	5
	土方渣土外运
	车
	5
	手续自行办理

	6
	其他指定区域零星维修
	项
	1
	以采购人指定范围及项目为准


以上报价需包含维修、吊装、税费等所有可能产生的其他费用。
[bookmark: _GoBack]附件2
报价表

项目名称： 合肥市图书馆长廊屋面防水修缮等零星施工  

	供应商名称
	

	报价范围
	完全响应询价函要求

	报价
（详见备注说明）
	
人民币大写：                         


	备注说明
	


供应商签章：                       
年   月   日
注：
1、本表内容根据采购文件要求包括了服务及其配套的设计、采购、制造、检测、试验、运输、保险、仓储、税费以及现场落地、安装及安装耗损、调试、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）质保期内的售后服务保障等所有费用。
2、特殊事项在备注中注明。
3、供应商应根据其响应文件中报价表的内容填写唱标信息，唱标信息不作为评审的依据。唱标信息与报价表不一致的，以报价表为准。
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